## data
I*pol | pol | I_set | Probe A | Probe B | A, type | B,type | rel diff bw probes | Probe A *pol | rel diff with repeat | asymmetry pos and neg | diff with yesterday | ramp day 2 | nmr probe | nmr probe | 2026
3450 | 1 | 3450 | 40.7664 |  | 7 |  | 1 | 40.7664 |  | -0.0001617 |  | 3000
3105 | 1 | 3105 | 36.722 |  | 7 |  | 1 | 36.722 |  |  | -6.5758e-05 | 2760 | 3.2648 | 6
2760 | 1 | 2760 | 32.6499 | 32.6496 | 7 | 6 | 1.0015e-05 | 32.6499 |  | 6.9525e-06 |  | 2500 | 2.9577 | 6 | 2.9577
2450 | 1 | 2450 | 28.9876 | 28.9867 | 6 | 2026 | 3.2393e-05 | 28.9876 |  |  | -2.5528e-05 | 2450 | 2.8987 | 6 | 2.8987
2070 | 1 | 2070 | 24.4965 | 24.4956 | 6 | 2026 | 3.674e-05 | 24.4965 |  | 2.2003e-05 | -2.4085e-05 | 2070 | 2.4496 | 6 | 2.4496
2000 | 1 | 2000 | 23.6688 | 23.6684 | 6 | 2026 | 1.69e-05 | 23.6688 |  |  | -1.2675e-05 | 2000 | 2.3668 | 6 | 2.3668
1725 | 1 | 1725 | 20.4179 | 20.4172 | 6 | 2026 | 3.4284e-05 | 20.4179 |  |  | -1.0971e-05 | 1725 | 2.0418 | 6 | 2.0417
1500 | 1 | 1500 | 17.7573 | 17.7572 | 6 | 2026 | 5.6315e-06 | 17.7573 |  |  | 2.14e-06 | 1500 | 1.7757 | 6 | 1.7757
1380 | 1 | 1380 | 16.3382 |  | 2026 |  | 1 | 16.3382 |  | 1.2241e-05 | 2.1728e-05 | 1380 | 1.6339 | 6 | 1.6338
1035 | 1 | 1035 | 12.2571 |  | 2026 |  | 1 | 12.2571 |  |  | 4.8951e-05 | 1035 |  |  | 1.2258
1000 | 1 | 1000 | 11.8431 |  | 2026 |  | 1 | 11.8431 |  | 0 | -9.2881e-05 | 1000 |  |  | 1.1842
920 | 1 | 920 | 10.8965 |  | 2026 |  | 1 | 10.8965 |  |  | 2.7532e-05 | 920 |  |  | 1.0897
-3450 | -1 | 3450 | 40.773 |  | 7 |  | 1 | -40.773 |  |  |  | 750 | 0.88851 | 4
-2760 | -1 | 2760 | 32.6497 | 32.6494 | 7 | 6 | 8.5759e-06 | -32.6497 |  |  |  | 500 | 0.59257 | 4
-2070 | -1 | 2070 | 24.496 | 24.4953 | 6 | 2026 | 2.6984e-05 | -24.496 |  |  |  | 400 | 0.47413 | 4 |  | probe 3 | 0.47409 | -3.74e-05
-1380 | -1 | 1380 | 16.338 | 16.3374 | 6 | 2026 | 3.6724e-05 | -16.338 |  |  |  | 250 | 0.2964 | 3
-1000 | -1 | 1000 | 11.8431 |  | 2026 |  | 1 | -11.8431 |  |  |  | 200 | 0.23715 | 3 |  | probe 2 | 0.23711 | -4.57e-05
3450 | 1 | 3450 | 40.7735 |  | 7 |  | 1 | 40.7735 | 0.00017433 |  |  | 100 | 0.11864 | 2
2760 | 1 | 2760 | 32.65 | 32.6494 | 7 | 6 | 1.8775e-05 | 32.65 | 2.3584e-06
2070 | 1 | 2070 | 24.496 | 24.4952 | 6 |  | 3.3516e-05 | 24.496 | -1.9554e-05
1380 | 1 | 1380 | 16.3382 | 16.3374 | 6 | 2026 | 4.8965e-05 | 16.3382 | 0
1000 | 1 | 1000 | 11.8416 | 11.8649 | 2026 | 3-axis | -0.001971 | 11.8416 | -0.00012666
750 | 1 | 750 | 8.9195 |  | 3-axis |  | 1 | 8.9195
500 | 1 | 500 | 5.9543 |  | 3-axis |  | 1 | 5.9543
250 | 1 | 250 | 2.9867 |  | 3-axis |  | 1 | 2.9867
0 | 1 | 0 | 0.002985 |  | 3-axis |  | 1 | 0.002985
0 | -1 | 0 | 0.002985 |  | 3-axis |  | 1 | -0.002985
|  | 3-axis-2026 | 0.02334 | 0.02342 | 0.03245 | 0.027935
|  | ratio 2026/3axis | 0.99803 | 1.002 | 1.0055
3450 | -0.0001617
2760 | 6.9525e-06
2070 | 2.2003e-05
1380 | 1.2241e-05
1000 | 0

## residuals
|  | pos slope | 0.011816 | neg slope | -0.011818 | pos slope2 | 0.011818
|  | res | rel res | sum res
3450 | 40.7664 | 0 | 0 | 0
3105 | 36.722 | 0.032218 | 0.00087734
2760 | 32.6499 | 0.036767 | 0.0011261 | 0.068033
2450 | 28.9876 | 0.037569 | 0.001296
2070 | 24.4965 | 0.036645 | 0.0014959
2000 | 23.6688 | 0.03609 | 0.0015248
1725 | 20.4179 | 0.034688 | 0.0016989
1500 | 17.7573 | 0.032767 | 0.0018453
1380 | 16.3382 | 0.03163 | 0.001936
1035 | 12.2571 | 0.027172 | 0.0022169
1000 | 11.8431 | 0.026745 | 0.0022583
920 | 10.8965 | 0.025453 | 0.0023359
-3450 | 40.773 | 0 | 0
-2760 | 32.6497 | 0.031266 | 0.00095763
-2070 | 24.496 | 0.032151 | 0.0013125
-1380 | 16.338 | 0.028793 | 0.0017623
-1000 | 11.8431 | 0.024834 | 0.0020969
3450 | 40.7735 | 0 | 0
2760 | 32.65 | 0.031158 | 0.00095432
2070 | 24.496 | 0.031902 | 0.0013023
1380 | 16.3382 | 0.028787 | 0.001762
1000 | 11.8416 | 0.023185 | 0.0019579
750 | 8.9195 | 0.055721 | 0.0062471
500 | 5.9543 | 0.045113 | 0.0075765
250 | 2.9867 | 0.032064 | 0.010736
0 | 0.002985 | 0.002985 | 1
0 | 0.002985 | 0.002985 | 1

## combinedBI
| Iset [A] | Measurement [kG] | abs residual | rel residual | B/I | beta | beta_golden | ratio | error+ | error-
0.011816 | 3450 | 40.7664 | 0 | 0 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011846 | 0.99751 | 1.0001 | 0.9999
| 3105 | 36.722 | -0.032218 | -0.00087734 | 0.011827 | 0.011827 | 0.011846 | 0.99838 | 1.0001 | 0.9999
| 2760 | 32.6478 | -0.03462 | -0.0010604 | 0.011829 | 0.011829 | 0.011846 | 0.99857 | 1.0001 | 0.9999
| 2500 | 29.5774 | -0.036483 | -0.0012335 | 0.011831 | 0.011831 | 0.011846 | 0.99874 | 1.0001 | 0.9999
| 2450 | 28.9869 | -0.036829 | -0.0012705 | 0.011831 | 0.011831 | 0.011846 | 0.99878 | 1.0001 | 0.9999
| 2070 | 24.4959 | -0.036055 | -0.0014719 | 0.011834 | 0.011834 | 0.011846 | 0.99898 | 1.0001 | 0.9999
| 2000 | 23.6685 | -0.03579 | -0.0015121 | 0.011834 | 0.011834 | 0.011846 | 0.99902 | 1.0001 | 0.9999
| 1725 | 20.4177 | -0.034464 | -0.0016879 | 0.011836 | 0.011836 | 0.011846 | 0.99919 | 1.0001 | 0.9999
| 1500 | 17.7573 | -0.032805 | -0.0018474 | 0.011838 | 0.011838 | 0.011846 | 0.99935 | 1.0001 | 0.9999
| 1380 | 16.3386 | -0.031985 | -0.0019576 | 0.01184 | 0.01184 | 0.011846 | 0.99946 | 1.0001 | 0.9999
| 1035 | 12.2577 | -0.027772 | -0.0022657 | 0.011843 | 0.011843 | 0.011846 | 0.99977 | 1.0001 | 0.9999
| 1000 | 11.842 | -0.025645 | -0.0021656 | 0.011842 | 0.011842 | 0.011846 | 0.99967 | 1.0001 | 0.9999
| 920 | 10.8968 | -0.025753 | -0.0023634 | 0.011844 | 0.011844 | 0.011846 | 0.99987 | 1.0001 | 0.9999
| 750 | 8.8851 | -0.022824 | -0.0025688 | 0.011847 | 0.011847 | 0.011846 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9999
| 500 | 5.9257 | -0.017511 | -0.0029552 | 0.011851 | 0.011851 | 0.011846 | 1.0005 | 1.0001 | 0.9999
| 400 | 4.7413 | -0.014758 | -0.0031126 | 0.011853 | 0.011853 | 0.011846 | 1.0006 | 1.0001 | 0.9999
| 250 | 2.964 | -0.0099062 | -0.0033422 | 0.011856 | 0.011856 | 0.011846 | 1.0009 | 1.0001 | 0.9999
| 200 | 2.3715 | -0.008269 | -0.0034868 | 0.011858 | 0.011858 | 0.011846 | 1.001 | 1.0001 | 0.9999
| 100 | 1.1864 | -0.0047805 | -0.0040294 | 0.011864 | 0.011864 | 0.011846 | 1.0015 | 1.0001 | 0.9999
0.011818 | -3450 | -40.773 | 0 | 0 | 0.011818
| -2760 | -32.6497 | 0.031266 | -0.00095763 | 0.01183
| -2070 | -24.496 | 0.032151 | -0.0013125 | 0.011834
| -1380 | -16.338 | 0.028793 | -0.0017623 | 0.011839
| -1000 | -11.8431 | 0.024834 | -0.0020969 | 0.011843

## Sheet4
Field true [kG] | error [g] | measured | corr with fit | diff
-30 | -96.33 | -30.0963 | -30.0005 | 1
-29 | -77.587 | -29.0776 | -28.9996 | 0.99999
-28 | -59.856 | -28.0599 | -27.9995 | 0.99998
-27 | -43.154 | -27.0432 | -26.9997 | 0.99999
-26 | -27.499 | -26.0275 | -26 | 1
-25 | -12.907 | -25.0129 | -25.0003 | 1
-24 | 0.604 | -23.9994 | -24.0005 | 1
-23 | 13.018 | -22.987 | -23.0005 | 1
-22 | 24.317 | -21.9757 | -22.0004 | 1
-21 | 34.485 | -20.9655 | -21.0002 | 1
-20 | 43.503 | -19.9565 | -19.9999 | 1
-19 | 51.375 | -18.9486 | -18.9996 | 0.99998
-18 | 58.174 | -17.9418 | -17.9993 | 0.99996
-17 | 63.94 | -16.9361 | -16.9989 | 0.99994
-16 | 68.257 | -15.9317 | -15.999 | 0.99994
-15 | 70.851 | -14.9291 | -14.9998 | 0.99999
-14 | 72.185 | -13.9278 | -14.0008 | 1.0001
-13 | 72.847 | -12.9272 | -13.0016 | 1.0001
-12 | 73.45 | -11.9266 | -12.0014 | 1.0001
-11 | 73.999 | -10.926 | -11.0002 | 1
-10 | 72.876 | -9.9271 | -9.9996 | 0.99996
-9 | 70.212 | -8.9298 | -8.9995 | 0.99995
-8 | 66.575 | -7.9334 | -7.9993 | 0.99991
-7 | 61.477 | -6.9385 | -6.9994 | 0.99991
-6 | 54.917 | -5.9451 | -5.9998 | 0.99997
-5 | 47.387 | -4.9526 | -5.0002 | 1
-4 | 39.201 | -3.9608 | -4.0001 | 1
-3 | 30.071 | -2.9699 | -3.0001 | 1
-2 | 19.858 | -1.9801 | -2.0005 | 1.0003
-1 | 10.037 | -0.98996 | -1.0001 | 1.0001
-0.3 | 2.64 | -0.29736 | -0.30016 | 1.0005
-0.05 | 0.388 | -0.049612 | -0.04982 | 0.99639
0 | 0 | 0
0.05 | 0.366 | 0.049634
0.3 | 2.03 | 0.29797
1 | 8.031 | 0.99197
2 | 16.566 | 1.9834
3 | 24.462 | 2.9755
4 | 31.883 | 3.9681
5 | 38.345 | 4.9617
6 | 43.485 | 5.9565
7 | 47.542 | 6.9525
8 | 50.481 | 7.9495
9 | 51.934 | 8.9481
10 | 52.187 | 9.9478
11 | 51.406 | 10.9486
12 | 48.815 | 11.9512
13 | 45.278 | 12.9547
14 | 41.575 | 13.9584
15 | 37.494 | 14.9625
16 | 32.324 | 15.9677
17 | 25.456 | 16.9745
18 | 17.544 | 17.9825
19 | 8.696 | 18.9913
20 | -1.158 | 20.0012
21 | -12.076 | 21.0121
22 | -24.05 | 22.024
23 | -37.06 | 23.0371
24 | -51.088 | 24.0511
25 | -66.114 | 25.0661
26 | -82.12 | 26.0821
27 | -99.087 | 27.0991
28 | -116.996 | 28.117
29 | -135.828 | 29.1358
30 | -155.565 | 30.1556

## Probe fit
Current | Positive [kG] | Negative [kG] | Corr Pos | Corr neg | ratio pos/central | ratio neg/central | beta | beta*I | beta*I/B+ | beta*I/B-
3450 | 31.054 | 31.83 | 30.8822 | 15428.5621 | 0.75754 | 0.78079 | 0.011816 | 40.7667 | 1.3128 | 1.2808
3400 | 30.61 | 31.364 | 30.4464 | 14452.5306 | 0.8291 | 0.85409 | 0.011819 | 40.184 | 1.3128 | 1.2812
3105 | 27.9868 | 28.6173 | 27.8718 | 9659.0858 | 0.85371 | 0.87655 | 0.011827 | 36.7216 | 1.3121 | 1.2832
2760 | 24.9117 | 25.4114 | 24.8482 | 5769.5989 | 0.84011 | 0.85915 | 0.011829 | 32.6492 | 1.3106 | 1.2848
2500 | 22.5889 | 22.9998 | 22.558 | 3762.4294 | 0.77821 | 0.79345 | 0.011831 | 29.577 | 1.3094 | 1.286
2450 | 22.1417 | 22.5364 | 22.1164 | 3449.4508 | 0.90286 | 0.92001 | 0.011831 | 28.9862 | 1.3091 | 1.2862
2070 | 18.7374 | 19.0196 | 18.7481 | 1676.049 | 0.79211 | 0.80358 | 0.011834 | 24.496 | 1.3073 | 1.2879
2000 | 18.1093 | 18.3727 | 18.1253 | 1446.3317 | 0.88773 | 0.89984 | 0.011834 | 23.6687 | 1.307 | 1.2883
1725 | 15.6383 | 15.8338 | 15.672 | 762.7536 | 0.88256 | 0.89168 | 0.011837 | 20.4181 | 1.3056 | 1.2895
1500 | 13.6129 | 13.7597 | 13.6568 | 407.9479 | 0.83586 | 0.84216 | 0.011838 | 17.7576 | 1.3045 | 1.2905
1380 | 12.5312 | 12.6547 | 12.579 | 275.2703 | 1.0262 | 1.0324 | 0.011839 | 16.3383 | 1.3038 | 1.2911
1035 | 9.4162 | 9.4822 | 9.4682 | 49.8967 | 0.79954 | 0.80073 | 0.011843 | 12.2573 | 1.3017 | 1.2927
1000 | 9.0997 | 9.1608 | 9.1515 | 36.8713 | 0.83984 | 0.84068 | 0.011843 | 11.8433 | 1.3015 | 1.2928
920 | 8.3761 | 8.4262 | 8.427 | 12.2414 | 0.94844 | 0.94836 | 0.011844 | 10.8968 | 1.3009 | 1.2932
750 | 6.8369 | 6.8666 | 6.8838 | -20.2455 | 1.1617 | 1.1588 | 0.011847 | 8.8852 | 1.2996 | 1.294
500 | 4.5698 | 4.5759 | 4.6057 | -33.1849 | 0.9714 | 0.96512 | 0.011852 | 5.9258 | 1.2967 | 1.295
400 | 3.6618 | 3.6606 | 3.6916 | -30.7336 | 1.2455 | 1.235 | 0.011853 | 4.7414 | 1.2948 | 1.2952
250 | 2.2986 | 2.2888 | 2.3179 | -22.0515 | 0.97737 | 0.96509 | 0.011856 | 2.9641 | 1.2895 | 1.2951
200 | 1.8438 | 1.8317 | 1.8594 | -18.2231 | 1.5672 | 1.5439 | 0.011857 | 2.3714 | 1.2861 | 1.2946
100 | 0.93382 | 0.91815 | 0.94156 | -9.6655 | -0.023093 | -0.022519 | 0.011858 | 1.1858 | 1.2698 | 1.2915
0 | 0.023146 | 0.0051186
0.014132 | probe
0.0090137 | remnant